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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на

 ползването

	Предвидени са дейности за ползване на участък от река Малка река в централната градска част на град Мадан за покриване на участък от реката с цел  благоустрояване  и оформяне на паркинг.
Съществуващо положение:

Заявеното място за ползване на воден обект е участък от река Малка река преди сливането и с река Голяма в центъра на р.Мадан, покрай регулационната граница на УПИ-I за болница, кв.83. Участъкът е коригиран с подпорна стена от каменна зидария откъм страната на болницата и бетонова подпорна стена от страната на път III-867 за гр.Златоград. 

Предвидените дейности са както следва:

· Почистване на участъка, предназначен за покриване

· Изграждане на стоманобетонова носеща конструкция зад подпорните стени, фундирана върху пилоти.

· Покриване на участъка със стоманобетонова конструкция с дължина 67м и ширина 21.70м, на която долния ръб е на 50см над подпорната стена.

· Благоустрояване на покритата част чрез оформяне на подходи и връзки с пътя Мадан- Златоград и площадката на болницата

· Географски координати на участъка за покриване на  река Малка в централната градска част на гр.Мадан:

Т.87           N 41.49852163     E 24.94260719 

Т.88           N 41.49862497     E 24.94275245

Т.95           N 41.49798151     E 24.94365885

Т.96           N 41.49788109     E 24.94351769

   Н = 675.70м
·   Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за водния обект  както следва: 

Q1%         = 31.1 м³/сек

Q0.1%      = 97.8 м³/сек

Условия, при които ще бъде издаден административния акт:

· Да не се допуска замърсяване на водния обект от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

· Съгласно чл.143 от  ЗВ да не се допуска застрояване с никакви други обекти високо строителство - сгради и съоръжения, освен предвидения паркинг и благоустрояване на зоната. 

· Да се предвидят подходи и възможности за достъп  и за почистване на покрития участък от реката.

· Да се предвидят мерки за задържане на едри плуващи предмети – храсти, дървета и отпадъци, в зоната преди навлизането им в  покрития участък,  където е достъпно и възможно отстраняването им.

· По време на експлоатация на съоръжението да се почиства участъка под него без да се извършва нарушаване на дъното под горния ръб на фундаментите.

        Представената  проектна  документация съдържа хидроложка  и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част. 



	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“  
(обект: покриване на участък от река Малка река – имот № 46045.501.882 за обособяване на паркинг за МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов), в урбанизираната централна градска част на гр.Мадан.


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с BG3АR900R034 – „река Маданска”.
Воден обект – река Малка река (десен приток на река Маданска).


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Урбанизирана територия на гр.Мадан  

ЕКАТТЕ  46 045
Община Мадан 

Област Смолян


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
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