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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

   За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

	Проектни параметри на водовземането
	      Инвестиционното намерение е за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Въча, като ще се използва за осигуряване на необходимите водни количества за технологични нужди на „Асфалтова база, бетонов център и ТМСИ” – с.Грохотно, собственост на „ИСА 2000” - ЕООД. Водовземането ще се извършва чрез съществуващо речно водохващане и помпена станция, изградени на река Въча. Изградените и намиращи се в редовна експлоатация съоръжения са следните :

· Дънен праг с дължина 12м и широчина 0,50м, който служи като дънно укрепване и реално няма подприщване на водното ниво;

· Смукателен стоманен тръбопровод ф100 мм с дължина 390м;

· Брегова ПС с площ 8 м2 и монтиран помпен агрегат тип „4МТ25х8”;

· Напорен стоманен тръбопровод ф80 мм с дължина 390м;

· Напорен водоем с  обем 50м3 на кота 845м;

· Площадкова водоразпределителна мрежа ф80-ф50 мм, с клонове към ТМСИ, бетонов център и асфалтов смесител;

Заявени водни количества:

· Qmax.сек = 0,006 м3/сек

· Qдн.= 448 м3/24h
· Qгод. = 35 000  м3/год.

Географските координати и надморска височина в мястото на водовземането са както следва: 
N  41° 41’ 25.44’’;    E  24° 22'23.404’’       Н = 803,7м



	Цел на заявеното 

водовземане
  
	„Промишлено водоснабдяване”

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код  BG3МА600R142 – „река Въча и притоци от извори до вливане на р. Широколъшка”
Воден обект – река Въча


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	землище  село Грохотно      ЕКАТТЕ 17957

Община Девин

Област Смолян



	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица

	Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив




ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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