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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № РР-03-17/2018г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане и ползване
	Проектни параметри на използването
	    Предвижда  се водовземане и ползване на повърхностен воден обект и дейности както следва:
· Водовземане от повърхностен воден обект – река Широколъшка, за допълващо водоподаване към  системата за оборотно водоснабдяване на новопроектиран бетонов възел.

· Изграждане на водовземни и водопреносни съоръжения в имот № 69345.8.66, разположен на десния бряг на река Широколъшка както следва:

· Водовземна дренажна шахта с размери около 1м/1м и дълбочина до водоносния слой в терасата и в руслото на реката.

· Помпа със смукател във водовземната шахта, подаваща водата към водопровод за измиване на обсужващи помещения и към цистерна за промишлени нужди, от която втора залята помпа подава вода за технологични нужди за производство на бетоновите смеси и изделия и за измиване на бетоновозите.

· Хоризонтални утаители  - 3броя за избистряне на отпадни води от производството на бетоновите смеси и от измиване на бетоновозите, от които избистрената вода се подава чрез потопена помпа отново в цистерната. Системата за  оборотно водоснабдяване при необходимост се допълва със свежа вода от реката.

· Не се предвижда отвеждане на промишлени отпадни води в повърхностния воден обект – река Широколъшка.

· За битови отпадни от сервизните помещения се предвижда водоплътна септична яма.

· Заявени водни количества за водовземане:

Q год      =  до 40 176 м³/год

    Q оразм  =  до 5 л/сек  

·  Географски координати и надморска височина на мястото на водовземане и място на водовземане и ползване – десен бряг на река Широколъшка – ПИ 69345.8.66, в землището на с.Стойките, община Смолян:
· Водовземна шахта - N   41°39' 41.9"     Е 24°39'54.1"         Н = 1391.60м
· Обект на водоснабдяване – цистерна за допълване на оборотното водоснабдяване на бетоновия център, измиване на битови помещения, площадка и бетоновози.

· Заустване на отработени води – не се предвижда

· Специфични условия, при които ще бъде издаден административния акт за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Широколъшка.
· Да не се допуска заустване на отпадъчни води, битови и промишлени, в река Широколъшка.

· Да се осигури водоплътност на хоризонталните утаители за промишлени отпадъчни води и на бетоновата изгребна яма за битови – фекални отпадъчни води.

· Да се осигурят места за депониране и обезводняване на утайките от утаителите.

· Да се осигури извозване и депониране на утайките от бетоновите утаители на депа за неопасни отпадъци.

· Да се сключи договор с лицензирана фирма за извозване на формираните на обекта битово-фекални води до най-близко разположената ГПСОВ.

· Осигуряване на технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с минимално допустимия отток.



	Цел на заявеното 

водовземане и ползване 


	· цел на  водовземането – промишлено водоснабдяване (обект: Нов бетонов възел „Голямата река” в имот № 69345.8.66, в землището на с.Стойките, на десния бряг на река Широколъшка и покрай пътя – Пампорово – с.Стойките),  съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите.

· цел на ползването  - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане (обект: Изграждане на дренажна водовземна шахта в терасата на река Широколъшка и помпено водоподаване към технологичното оборудване на бетоновия център), съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите. 


	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код - BG3MA600R141 – "река Широколъшка с всички нейни притоци"
Воден обект – река Широколъшка


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище с.Стойките,  ЕКАТТЕ 69345
Община Смолян, област Смолян

	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БДИБР
Град Пловдив

Ул.”Янко Сакъзов” №35


ИНЖ.  ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
Съгласувал:

Марин Маринов,                   Директор на дирекция „Планове и разрешителни” 

инж. Николай Гешев,            Началник отдел ''Разрешителни и регистри''

Изготвил:
инж. Анушка Тодорова,       Главен експерт в отдел “Разрешителни и регистри”
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