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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешителнo за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

	Обект 
	„Автоцентър за товарни автомобили”

	Цел на заявеното водовземане/реинжектиране 
	Водоснабдяване за други цели (климатична инсталация)

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда реинжектиране
	BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира реинжектирането
	Два водопоглъщащи тръбни кладенеца (ТК2 и ТК3), с дълбочини до 20,0 м.

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Два водопоглъщащи тръбни кладенеца (ТК2 и ТК3), които ще бъдат изградени на територията на ПИ с идентификатор 03839.38.498 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, местност „Крушките“, община Марица, област Пловдив.
03839

	Параметри на разрешеното реинжектиране
	Реинжектиран максимален дебит  1,25 л/сек в ТК2
                                                           1,25 л/сек в ТК3

Покачване на водното ниво           0,59 м в ТК2
                                                           0,55 м в ТК3

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Спазване на предвидената конструкция на тръбните кладенци;
· Спазване на разрешеното водно количество за реинжектиране;
· Спазване целите, за които е разрешено реинжектирането;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел за реинжектиране във водовземните съоръжения;
· Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръженията;
· Монтиране на термометри за измерване на реинжектираната вода;
· Заплащане на такса реинжектиране, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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