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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

       СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води
                                               (съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите)

	Обект 
	Административна сграда

	Цел на заявеното водовземане 
	Всички други цели

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	Находище „Велинград-Лъджене”

	Системите или съоръженията, чрез които 

ще се реализира водовземането


	КЕИ „К-19“,  

	Местност, административно- 

териториална и териториална единица на мястото на водоползване 

ЕКАТТЕ
	УПИ ХI -6450, кв. 141 (бул. "Хан Аспарух" № 35), по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.
10450

	Заявено водно количество    и  понижение
	Q ПР.   = 1,0 л/с.  (за периода 01.10 до 30.04-212 дни годишно).
Годишно водно количество: до 18316,8 м3/г. 

Самоизлив на кота 743,90 м.



	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на

водите
	· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане;
· Да осъществи присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водовземното съоръжение  съгласно проекта за присъединяване;
· Да не препятства черпенето на минерална вода от КЕИ „К-19“ по други разрешени водовземания от него.
Да се заплаща такса водовземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества 


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив -  4000, ул.”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
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