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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

	Обект 
	гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора

	Цел на заявеното водовземане 
	Обществено питейно-битово водоснабдяване

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина”

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането
	Два шахтови кладенеца ( ШК1 и ШК2) и два тръбни кладенеца (ТК2 и ТК3)

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Два шахтови кладенеца ( ШК1 и ШК2) и два тръбни кладенеца (ТК2 и ТК3) от ПС "Габарево", разположени съответно: шахтов кладенец ШК1 на територията на поземлен имот с идентификатор 14026.33.79; шахтов кладенец ШК2 и тръбен кладенец ТК3 на територията на поземлен имот с идентификатор 14026.33.75 и тръбен кладенец ТК2 на територията на поземлен имот с идентификатор 14026.33.76, местност „Над елака”, по КККР на с. Габарево, община Павел баня, област Стара Загора.
14026

	Заявено водно количество за водовземане
	Q пр.ср.ден.  =  17,14 л/с.(общо за ПС "Габарево)
Q пр.ср.ден.  =  5,0 л/с.(за ШК1)
Q пр.ср.ден.  =  5,0 л/с.(за ШК2)
Q пр.ср.ден.  =  5,0 л/с.(за ТК2)
Q пр.ср.ден.  =  2,14 л/с.(за ТК3)
Q макс.  =  до 24,28 л/с.(общо за ПС "Габарево)

Q макс.  =  до 7,0 л/с. (за ШК1)

Q макс.  =  до 7,0 л/с. (за ШК2)

Q макс.  =  до 7,0 л/с. (за ТК2)
Q макс.  =  до 3,28 л/с. (за ТК3)

S макс.доп. = 0,5м. (за ШК1)
S макс.доп. = 0,5м(за ШК2)
S макс.доп. = 0,9м(за ТК2)
S макс.доп. = 0,46м(за ТК3)

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения;
· Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

МАРИН МАРИНОВ
и.д. Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”
(съгласно Заповед № РД-218/09.03.2020 г. на  Министъра на околната среда и водите)  
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