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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Проектни параметри на

 ползването
	Настоящето инвестиционно предложение (ИП) „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ е изготвено във връзка с кандидатстване на „ВиК” ЕООД – Смолян по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161М1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. С реализиране на проектното предложение се предвижда изпълнението на мерки свързани с изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на територията на гр.Смолян. 

Предвидено е пресичане на повърхностен воден обект от канализационен колектор в кв.Устово – подруслово преминаване на р.Бяла. Пресичането се намира под геодезически заснетото дъно на речното русло и не предизвиква подприщване на речния отток, съгласно изготвения към ПИП хидравличен модел на река Бяла. Общата дължина за изграждане/реконструкция на канализационната мрежа за гр. Смолян е 45 603 м. 

Преминаването на водния обект задължително да се изгражда след като долнолежащите (приемни) участъци са изградени и в експлоатационна годност. Препоръчително е СМР да се изпълняват в период на маловодие на реките. Съгласно хидроложкия доклад главният минимум на валежите е през м. август, септември, а вторичният - през м. февруари.
· Географски координати на мястото на ползване на водния обект:

· начало N 41° 34' 24.67 E 24° 47' 03.98" и край : N 41° 34' 24.08"  E 24° 47' 04.02" - в ПИ №927.33 ЕКАТТЕ 67653

	Цел на заявеното ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” (обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”)

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3AR800R031 – „Бяла река и нейните – ПБВ” 
Воден обект – р. Бяла


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	град Смолян   – ЕКАТТЕ 67653
община Смолян, област Смолян 

	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица


	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35




С уважение:
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 2 от 2

