[image: image1.wmf][image: image2.png]@ ISO 9001

SOCOTEC

CERTIFICATION
INTERNATIONAL





[image: image3.jpg]



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

	Обект 
	„Производствено-складова база (бетонов възел)”

	Цел на заявеното водовземане 
	Промишлено водоснабдяване

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води - Пещера-Доспат”

	Състояние на водното тяло
	Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло  BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води - Пещера-Доспат” е в добро състояние по количество и качество. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води - Пещера-Доспат” е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането
	Един тръбен кладенец, с дълбочина до 10 м 

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Един тръбен кладенец ТК, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56277.3.219, местност „Узун драгасия”, по КККР на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик.
56277

	Параметри на разрешеното водовземане
	Q пр.ср.ден.  =  0,03 л/сек;

Q макс.  =  1,50 л/сек. 

S макс.доп. =  1,23 м

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;
· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
· Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
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